Прокуратурой Фрунзенского района проводится проверка по факту технологического нарушения на теплосети по адресу: Санкт-Петербург Софийская ул., д. 57.

Установлено, что 26.01.2017 в 05:50 на подающем трубопроводе Ду-500мм по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 57, произошло технологическое нарушение, в связи с чем, отключено центральное отопление 14 зданиях, из них 10 жилых.

Последствием аварии стал разлив горячей воды на площади 800 кв.м. (проезжая часть тротуар, придомовая территория). В образовавшуюся промоину попало 3 автомобиля.

 По предварительным данным в зоне разлива горячей воды пострадал 1 гражданин 1991 г.р., который получил телесные повреждения в виде термического ожога кипятком обеих стоп 3 степени и от госпитализации отказался. По данному факту УМВД России по Фрунзенскому району Санкт- Петербурга проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

В настоящее время прокуратурой района устанавливаются обстоятельства произошедшего.